Minimum Water Content for Ecolean Chillers

Issued by Juan Jose 13/03/2007

| MODEL | MINIMUM WATER CONTENT |
| --- | --- |
| EAR 0091 | 57,5 |
| EAR 0111 | 57,5 |
| EAR 0151 | 57,5 |
| EAR 0191 | 57,5 |
| EAR 0211 | 57,5 |
| EAR 0251 | 91,5 |
| EAR 0291 | 91,5 |
| EAR 0351 | 91,5 |
| EAR 0431 | 91,5 |
| EAR 0472 | 128 |
| EAR 0552 | 128 |
| EAR 0672 | 128 |
| EAR 0812 | 128 |
| EAR 1003 | 289,5 |
| EAR 1103 | 289,5 |
| EAR 1203 | 289,5 |
| EAR 1303 | 289,5 |
| EAR 1403 | 295 |
| EAR 1604 | 420 |
| EAR 1804 | 422,5 |